Załącznik nr 4

PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE

Sprężarka Spiralna  typ: SF 8 PM

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	2002

Sprężarka Tłokowa Bezolejowa typ: KCT 401-G

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	1996

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry Wymagane* | parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprężarka Spiralna SF 8 PM |  |  |
|  | Wymiana filtrów powietrza |  |  |
|  | Wymiana pasków napędu |  |  |
|  | Kontrola działania części mechanicznych |  |  |
|  | Sprawdzenie szczelności układu powietrza |  |  |
|  | Wymiana uszczelnień w elementach sprężających |  |  |
|  | Regeneracja separatora cyklonowego |  |  |
|  | Kontrola działania sprężarki |  |  |
| 2 | Sprężarka Tłokowa Bezolejowa KCT 401-G |  |  |
|  | Wymiana filtra powietrza |  |  |
|  | Wymiana uszczelnień |  |  |
|  | Kontrola działania części mechanicznych |  |  |
|  | Sprawdzenie szczelności układu powietrza |  |  |
|  | Kontrola działania sprężarki |  |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.