Wrocław, dn. 13.10.2017

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę mebli medycznych i wyposażenia w ramach realizacji inwestycji „rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby zintegrowanego bloku operacyjnego w 4 wojskowym szpitalu klinicznym z polikliniką SO ZOZ we Wrocławiu”, nr referencyjny 4/ZP/2017.**

Pełnomocnik Zamawiającego działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuje, że wpłynęły pisma z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Prosimy o wyjaśnienie czy lodówki i zamrażarki w pomieszczeniach „Magazyn II” (poz. nr 23, 24) mają być wbudowane w zabudowę meblową, czy mają być wolnostojące? Jeżeli wbudowane, to prosimy o dokładne wskazanie, w jakich zabudowach meblowych należy je przewidzieć.

**Odpowiedź: Lodówki powinny być wolnostojące poz. nr 23, 24.**

Z uwagi na szeroki zakres przedmiotu zamówienia, w tym wiele pozycji pod wymiar dostosowywanych indywidualnie do potrzeb klienta; jak również ze względu na czas oczekiwania na elementy zakupowe od poddostawców, które są niezbędne do produkcji przedmiotu zamówienia, wnioskujemy o możliwość etapowego dostarczenia wyrobów zgodnie z poniższą propozycją:

- wyposażenie mobilne – sukcesywnie do końca 2017 roku - zabudowy meblowe ( w tym szafy, blaty, lodówki) – sukcesywnie do końca stycznia 2018 r. ( początek montażu od 10.01.2018)

Szczegółowy harmonogram dostaw będzie uwzględniał priorytety Zamawiającego i zostanie z nim uzgodniony.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na etapową realizację przedmiotu zamówienia w sposób następujący: I-szy etap, o wartości ok. 50% przedmiotu zamówienia do 30.11.2017, II-gi etap do końca 2017 roku. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w zależności od zaawansowania procesu uruchamiania i normalnej eksploatacji ZBO, dopuszcza się możliwość aneksowania terminu realizacji II-ej części przedmiotu zamówienia do 20.01.2018 r.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie paszportów technicznych tylko dla wyrobów medycznych (konstrukcja z elementami elektroniki) a nie dla wszystkich pozycji przedmiotu zamówienia? Standardowo dokumenty te nie są dostarczane do wyrobów o prostej konstrukcji technicznej. Z uwagi na obszerny zakres przedmiotu zamówienia dostarczenie paszportów technicznych do wszystkich pozycji skutkować będzie, dla Zamawiającego, dużą ilością zbędnej dokumentacji.

**Odpowiedź: Tak, paszporty mają być wystawione tylko dla wyrobów medycznych - konstrukcji z elementami elektroniki.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby na etapie składania ofert dołączyć do oferty tylko oświadczenie Wykonawcy, odnoszące się do dokumentów przedmiotowych (rozdział IV, punkt 2, podpunkt 1), o spełnianiu wszystkich wymogów opisanych w niniejszym podpunkcie? Wnioskujemy, aby dokładny opis przedmiotu zamówienia dostarczyć na wezwanie Pełnomocnika Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą).

**Odpowiedź: Zapisy SIWZ bez zmian. W Rozdziale IV, punkt 2, podpunkt 1 wymagane jest załączenie do oferty dokładnego opisu oferowanego przedmiotu zamówienia w formie prospektów, katalogów, instrukcji obsługi, itp. dotyczącego parametrów ocenianych (tzn. pozycji w załączniku Nr 2 – OPZ, przy których wypełniona jest kolumna „Parametry podlegające ocenie”), co jest niezbędne do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. W przypadku niezałączenia do oferty ww. dokumentów Wykonawca otrzymuje 0 pkt za oceniane parametry.**