Wyjaśnienia i treści zapytania z dnia 04.01.2018r.

Zapytanie ofertowe  pod nazwą: „Dostawa łyżek jednorazowych laryngoskopowych dla laryngoskopów Heine, rękojeści””.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łyżek laryngoskopowych wykonanych z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź na pytanie nr1 : Tak, zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga aby łyżki i rękojeści były tego samego producenta? Ułatwi to dopasowanie łyżek i rękojeści.

Odpowiedź na pytanie nr2: Tak, zamawiający wymaga