ZAŁĄCZNIK NR 3

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC

- Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów spalinowych

- W kotłowni wysokoprężnej w bud. nr 1 (poz. Nr I.1 i I.2 załącznika nr 2) od palenisk  kotłów parowych opalanych paliwem gazowym (olejowym) 2 szt. oraz 1 szt. od paleniska kotła wodnego z palnikiem gazowym, 2 razy w roku zgodnie z harmonogramem (załącznik nr 4);

- W kotłowni wodnej w bud. ZBO- kominy stalowe śr.300 mm -2 szt. (poz. Nr II.1 załącznika nr 2), 2 razy w roku zgodnie z harmonogramem (załącznik nr 4);

- Sprawdzenie przewodów wentylacyjnych:

- W kotłowni wysokoprężnej w bud. nr 1 (poz. Nr I.3, I.4 i I.5 załącznika nr 2) od czerpni do wywiewu 2 razy w roku zgodnie z harmonogramem (załącznik nr 4);

- W kotłowni wodnej w bud. ZBO- przewody wywiewne śr.300 mm – 2 szt. (poz. Nr II.2 załącznika nr 2), 2 razy w roku zgodnie z harmonogramem (załącznik nr 4);

- Sprawdzenie ogólnego stanu technicznego urządzeń kominowych (poz. Nr I i II załącznika nr 2) z wydaniem protokołu okresowej kontroli – 1 raz w roku zgodnie
z harmonogramem (załącznik nr 4).

- W przypadku zakłóceń wynikających z wadliwej pracy emiterów odprowadzających spaliny należy podjąć działanie interwencyjne w ciągu 6 godz. od otrzymania zgłoszenia.

Uwaga: Kwotę za usługę awaryjnego czyszczenia należy uwzględnić w cenie oferty