ZAŁĄCZNIK NR 4

HARMONOGRAM PRAC

| Lp. | Rodzaj prac | Rok 2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. |
| 1 | Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów spalinowych w - Kotłowni nr 1 – bud. nr 1 (poz. I.1. i I.2 zał. Nr 2); - Kotłowni ZBO- bud. ZBO (poz. II.1 zał. Nr 2) |  | X |  | X |
| 2 | Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów w - wentylacyjnych w kotłowni nr 1 – bud. nr 1 (poz. Nr I.3 i I.4 i I.5 zał. Nr 2) - kotłowni ZBO- bud ZBO (poz. II.2 zał. Nr 2) |  | X |  | X |
| 3 | Sprawdzenie ogólnego stanu technicznego urządzeń kominowych z wydaniem protokołu okresowej kontroli - w kotłowni nr 1 – bud. nr 1 - w kotłowni nr 3 – bud. ZBO |  |  |  | X |